RLG.7013.2.2016 r.                                                                         Radziejowice, 2016.01.14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RLG.7013.2.2016 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Radziejowice i Tartak Brzózki w gminie Radziejowice

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Treść zapytania Wykonawcy nr 3  brzmi :

1. Zwracam się z zapytaniem  dotyczącym  SIWZ  punktu 2.1. Wiedza i doświadczenie:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. zamówienia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o łącznej długości tej sieci wynoszącej minimum 2000mb.

Czy  Zamawiający uzna przedstawienie  doświadczenia  na budowę  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości tej sieci wynoszącej minimum 2000mb ?.

Odpowiedź Zamawiającego

Z uwagi na istotną różnicę w technologii kanalizacji podciśnieniowej i ciśnieniowej oraz w związku ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi budowy sieci kanalizacji podciśnieniowej, Zamawiający wyklucza w spełnieniu warunków wiedzy i doświadczenia realizację kanalizacji w systemie ciśnieniowym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przygotowała Ewa Pawlak