Żyrardów, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Wójt Gminy

Radziejowice

96-325 Radziejowice

ul. Kubickiego  10

HKN.4300.68.2016.1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr HKL.9051.1.05217.2016 i HKL.9051.1.05220.2016  z dnia 2016.07.12 ,  że próbki wody pobrane w dniu 2016.07.07 z wodociągu sieciowego w Krzach Dużych (punkt poboru – Krze Duże 33 i Kuklówka Zarzeczna ul. Szkolna 30 ) spełniają podstawowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1, 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1898 ) i stwierdza przydatność wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Żyrardowie

Andrzej Mikołaj Liszewski