KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w ul. Jaśminowej we wsi Korytów A”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie robot | J. m. | Ilość | Cena jednost  bez VAT. | Wartość  Bez VAT | | |  | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | |  | |
| 1. | Włączenie do istn. rurociągu PE 110 mm z wykonaniem robót ziemnych | szt | 1 |  |  | | |  | |
| 2. | Przewiert lub przecisk rury osłonowej D 200 mm z wykonaniem robót ziemnych | m | 10 |  |  | | |  | |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 110 mm z wykonaniem przynależnych robót ziemnych oraz kablami monitoringu i zasilania | m | 143 |  |  | | |  | |
| 4. | / j.w., lecz z rur PE 90 mm | m | 5 |  |  | | |  | |
| 5. | Montaż studni zaworowej betonowej 1m x 1m x 2 m z wykonaniem robót ziemnych, z montażem zaworu podciśnieniowego D90 mm, sprawdzeniem działania i uruchomieniem | kpl. | 2 |  |  | | |  | |
| 6. | Projekt organizacji robót i zabezpieczenie robót | kpl | 1 |  |  | | |  | |
| 7. | Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  | | |  | |
|  | CENA /bez VAT/ |  |  |  | |  |  | |
|  | VAT 23 % |  |  |  | |  |  | |
|  | CENA brutto /z VAT/ |  |  |  | |  |  | |

Słownie cena (brutto): ………………………………………………………………………………………………………. zł.

KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa odcinka sieci kanalizacji podciśnieniowej w dz. nr 37/9 we wsi Korytów ”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie robot | J. m. | Ilość | Cena jednost  bez VAT. | Wartość  Bez VAT | | |  | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | |  | |
| 1. | Włączenie do istn. rurociągu PE 160 mm z wykonaniem robót ziemnych | szt | 1 |  |  | | |  | |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 90 mm z wykonaniem przynależnych robót ziemnych oraz kablami monitoringu i zasilania | m | 15 |  |  | | |  | |
| 3. | Montaż studni zaworowej betonowej 1m x 1m x 2 m z wykonaniem robót ziemnych, z montażem zaworu podciśnieniowego D90 mm, sprawdzeniem działania i uruchomieniem | kpl. | 1 |  |  | | |  | |
| 5. | Projekt organizacji robót i zabezpieczenie robót | kpl | 1 |  |  | | |  | |
| 6. | Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  | | |  | |
|  | CENA /bez VAT/ |  |  |  | |  |  | |
|  | VAT 23 % |  |  |  | |  |  | |
|  | CENA brutto /z VAT/ |  |  |  | |  |  | |

Słownie cena (brutto): ………………………………………………………………………………………………………. zł.

KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej D 200 mm w ul. Wrzosowej we wsi Tartak Brzózki”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie robot | J. m. | Ilość | Cena jednost  bez VAT. | Wartość  Bez VAT | | |  | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | |  | |
| 1. | Włączenie do istn. studni rewizyjnej z wykonaniem robót ziemnych | szt. | 1 |  |  | | |  | |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV D 200 mm” S” z wykonaniem przynależnych robót ziemnych | m | 42 |  |  | | |  | |
| 3. | Montaż studni rewizyjnej PE 425 mm z wykonaniem robót ziemnych, | kpl. | 1 |  |  | | |  | |
| 4. | Projekt organizacji robót i zabezpieczenie robót | kpl | 1 |  |  | | |  | |
| 5. | Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 |  |  | | |  | |
|  | CENA /bez VAT/ |  |  |  | |  |  | |
|  | VAT 23 % |  |  |  | |  |  | |
|  | CENA brutto /z VAT/ |  |  |  | |  |  | |

Słownie cena (brutto): ………………………………………………………………………………………………………. zł.